## Slide 1: Gemeente Willebroek: Wegen- en rioleringswerken Bezelaerstraat
29/05/2018

## Slide 2: Inhoud presentatie
Voorstelling Pidpa – Riolering
Gescheiden stelsel
Afkoppeling praktisch
Vragen ?

## Slide 3: Voorstelling Pidpa - Riolering
Wie zijn wij en wat doen wij in Willebroek?

## Slide 4
Waar vind je ons?
        www.pidpa.be
        Gratis nummer
        0800 – 90 300
        Contactpersoon
        Kurt s’ Jongers
        Gebiedsing.
        Gem. Willebroek

## Slide 5: Inhoud presentatie
Voorstelling Pidpa – Riolering
Gescheiden stelsel
Afkoppeling praktisch
Vragen ?

## Slide 6: Gescheiden riolering ?
    Waarom een gescheiden riolering?
    Wetgeving
    Afkoppeling en Pidpa Riolering

## Slide 7
Bestaande toestand:
  Vuil water
  én
  Regenwater
  ↓
  In bestaande riolering

## Slide 8
Toekomstige toestand:
  Vuil water
  ↓
  Nieuwe DWA-riolering
  Regenwater
  ↓
  Nieuwe RWA-riolering

## Slide 9
Voordelen:
  Waarom een gescheiden riolering?
Wateroverlast tegen gaan
Meer buffering – minder wateroverlast
Vervuiling waterlopen tegen gaan
Betere kwaliteit waterlopen – meer vis – geen geurhinder
Betere werking zuiveringsinstallaties
Proper water niet extra zuiveren
Infiltratie
Voeding grondwater

## Slide 10
  Wetgeving
Europese regelgeving (kaderrichtlijn Water):
Alle afvalwater moet gezuiverd worden
Betaald door de vervuiler
Vlaamse regelgeving:
Gewestelijke Stedenbouwkundige verordening hemelwater
  Voor nieuwbouw en verbouwing
  Vanaf 01/02/2005 scheiding verplicht
VLAREM II
  Verplicht afvalwater aan te sluiten op het rioleringsnet
  Verplicht om alles te scheiden op perceelsniveau
Keuring van privé-installatie
vanaf 1 juli 2011

## Slide 11
Gescheiden riolering
Wetgeving
TYPE BEBOUWING
GESLOTEN
HALF OPEN
OPEN
MET VOORTUIN
Voorste dakhelft gescheiden tot grens openbaar domein te brengen
100% Regen en afvalwater tot grens openbaar domein brengen
100% Regen en afvalwater tot grens openbaar domein brengen
GEVEL IS ROOILIJN
Zelf GEEN werk uit te voeren. Dakafvoeren worden in project opgevangen aan de rooilijn

## Slide 12
  Afkoppeling en Pidpa – Riolering
Pidpa-Riolering biedt aan bewoner:
  1 huisaansluitputje vuilwater (DWA)
  1 huisaansluitputje regenwater (RWA)
  gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek
  Gratis keuring van privé riolering (eventuele herkeuring is niet gratis)
  Afkoppelingspremie na aanpassing op privé naar volledig gescheiden riolering = de helft van de bewezen kosten met een maximum van €530
  (mits voldaan wordt aan strikte voorwaarden)

## Slide 13
Voorwaarden premie:
  bouwvergunning vóór 1 februari 2005
  afkoppeling voor de totale verharde oppervlakte (100%) dus ook daken en verhardingen
  Conforme keuring van de afkoppelingswerken
  éénmalige tussenkomst → enkel voor installaties met permanent karakter

## Slide 14
  Wanneer?
  Vanaf het moment dat uw woning aangesloten wordt,
  d.w.z. wanneer het huisaansluitputje wordt geplaatst door de aannemer
  Na ontvangst brief
  Hoe melden?
  - 0800 – 90.300 – optie 3 (keuringen)
  - Vermelding project K-15-028 (Bezelaerstraat)
Afkoppelingen praktisch
Keuring

## Slide 15: Info ?
Pidpa – Riolering
riolering@pidpa.be
0800-90300 + optie 5 “riolering”
Dossier K-15-028
Willebroek
Contactpersoon
Kurt ‘s Jongers

## Slide 16
Riolerings- en Wegeniswerken in de Bezelaerstraat
Gemeente Willebroek
29.05.2018
Bewonersvergadering fase ontwerp

## Slide 17
Inhoudsopgave
Projectsituering - Studieopdracht
  Projectsituering
  Bestaande situatie
Ontwerp:
  rioleringswerken
  wegeniswerken
  Plannen
Willebroek: Bezelaerstraat

## Slide 18
1. Projectsituering
Willebroek - Blaasveld: Bezelaerstraat
Willebroek: Bezelaerstraat

## Slide 19
1. Projectsituering - Studieopdracht
Bestaande toestand
Rijweg in betonverharding
Betonnen boordstenen / greppels in betondallen
Voetpaden in betondallen/klinkers
Willebroek: Bezelaerstraat

## Slide 20
1. Projectsituering - Studieopdracht
Bestaande toestand
Rijweg in betonverharding
Betonnen boordstenen / greppels in betondallen
Groenbermen / Voetpaden in betondallen/klinkers
Willebroek: Bezelaerstraat

## Slide 21
2. Ontwerp riolering
Aanleg gescheiden rioleringsstelsel
  Bezelaerstraat vanaf Mechelsesteenweg tot waterloop Grootbroekloop
    Aansluiting vuilvracht op riolering Mechelsesteenweg
    Nieuwe vuilwaterleiding in rijweg
    Aansluiting regenwater op waterloop
    Nieuwe regenwaterleiding in rijweg
  Bezelaerstraat vanaf waterloop Grootbroekloop tot Venusstraat
    Behoud bestaande rioleringen
  Kruispunt Bezelaerstraat - Venusstraat
    Herstellen verbinding oude waterloop langs dreef
Willebroek: Bezelaerstraat

## Slide 22
2. Ontwerp wegenis
Wegeniswerken:
  Aanleg nieuwe rijweg is asfaltverharding
  Aanleg nieuwe boordstenen en kantstroken in beton
  Aanleg nieuwe voetpaden.
  Aanleg parkeervakken buiten de rijweg in bredere wegprofiel
  Herinrichting kruispunt Mechelsesteenweg met verkeerslichten
  Aanpassen kruispunten zijstraten Bezelaerstraat
Willebroek: Bezelaerstraat

## Slide 23
2. Ontwerp: Bezelaerstraat - Mechelsesteenweg
Willebroek: Bezelaerstraat

## Slide 24
2. Ontwerp: Bezelaerstraat
Willebroek: Bezelaerstraat

## Slide 25
2. Ontwerp: Jan Willemstraat – Alfred de Taeyestraat - Venusstraat
Willebroek: Bezelaerstraat

## Slide 26
2. Ontwerp: Afwatering waterloop Venusstraat
Willebroek: Bezelaerstraat